## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
项目编号： |  | 001
工程名称： |  | 智能制造产业园8号楼二层装修工程项目
标段名称： |  | 智能制造产业园8号楼二层装修工程项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：
项目编号： |  | 001
工程名称： |  | 智能制造产业园8号楼二层装修工程项目
标段名称： |  | 智能制造产业园8号楼二层装修工程项目

## D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 | 第 1 页 共 1 页
1.本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。 2.补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## E.1.1 工程项目清单汇总表（不含甲供材）
工程项目清单汇总表（不含甲供材）
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 装饰工程
1.1.2 | 安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算； 3 本表“合计”金额不含甲供材（发包人提供材料）金额及其增值税。

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
装饰工程
整个项目
新增隔墙
1 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 56.26
2 | 011207001001 | 轻钢龙骨隔墙 |  | 1.轻钢龙骨隔墙 2.石膏板+岩棉+石膏板 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m2 | 642.34
3 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.玻璃品种、规格、颜色:钢化夹胶磨砂玻璃 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m2 | 42.71
4 | 011601001002 | 脚手架 |  | 新增墙体砌筑脚手架 | 项 | 1
5 | 010502006001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.96
6 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 构造柱 组合钢模板 | m2 | 22.7
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010506010001 | 构造柱钢筋 |  | 1.构造柱钢筋 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | t | 0.231
8 | 010506004001 | 砌体加筋 |  | 1.砌体加筋 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | t | 0.237
门窗工程
9 | 010807001001 | 观察窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:GC3015 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m2 | 9
10 | 010801001001 | 甲级防火门 |  | 1.甲级防火门 2.含门锁等配件 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m2 | 3.3
11 | 010801001002 | 乙级防火门 |  | 1.乙级防火门 2.含门锁等配件 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m2 | 12.1
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010801001003 | 木质门 |  | 1.普通木门 2.含门锁等配件 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m2 | 33
13 | 010805001001 | 电子感应门 |  | 1.电动推拉门：TM2724 2.含电子感应装置等配件 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 1
墙面工程
14 | 011404001002 | 油漆内墙面 |  | 油漆内墙面 1.调和漆二遍 2.刷底油一遍 3.找平腻子一遍,打磨 4.现状毛坯内墙面,砂浆裂缝或破损部位采用抗裂砂浆修补齐平(不可有明显空鼓) 5.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，颜色需取得甲方认可 | m2 | 2295.89
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011105003001 | 踢脚线 |  | 踢脚线（150mm高） 1.现状毛坯内墙面,砂浆裂缝或破损部位采用抗裂砂浆修补齐平(不可有明显空鼓) 2.瓷砖胶粘剂粘结层; 3.8厚面砖,水泥浆擦缝 4.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m | 181.67
16 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.墙面装饰脚手架 2.高度3.6m以内 | 项 | 1
17 | 011601001003 | 脚手架 |  | 1.墙面装饰脚手架 2.高度3.6~6m | 项 | 1
天棚工程
18 | 011404002002 | 无机涂料顶棚 |  | 无机涂料顶棚 1.现状毛坯顶棚,砂浆裂缝或破损部位采用抗裂砂浆修补齐平(不可有明显空鼓) 2.底漆一遍 3.喷涂无机涂料面层2遍(无机涂料颜色需取得甲方认可) | m2 | 2033.06
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011302001001 | 硅钙板顶棚 |  | 硅钙板顶棚 1.现状毛坯顶棚清扫干净 2.硅钙板吊顶,配套龙骨及杆件 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m2 | 541.48
20 | 011601001004 | 脚手架 |  | 1.天棚装饰脚手架 | 项 | 1
安装工程
整个项目
应急
21 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯（单向不可调）（A型） 2.规格:1W 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 23
22 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯（A型） 2.规格:1W 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 9
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:2W 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 2
24 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯具（A型） 2.规格:6W 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 24
25 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:KBG管 2.规格:φ20 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 405.73
26 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3.敷设方式：穿管 4.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 409.03
27 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 | 个 | 63
消防
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030412004002 | 配线 |  | 1.配线 2.型号:WDZAN-RYJS-2*2.5 3.敷设方式：穿管 4.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 479.12
29 | 030412004003 | 配线 |  | 1.配线 2.型号:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式：穿管 4.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 546.68
30 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:KBG管 2.规格:φ20 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 997.16
31 | 030904006001 | 嵌顶式扬声器 |  | 1.名称:嵌顶式扬声器 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 10
32 | 030904005001 | 手动报警按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮（含电话插孔） 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 2
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030904003001 | 消火栓按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 8
34 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:明装 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 3
35 | 030904007001 | 总线隔离器 |  | 1.名称:总线隔离器 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 4
36 | 030904001001 | 智能型光电感烟探测器 |  | 1.名称:智能型光电感烟探测器 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 74
37 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 自动报警系统调试（火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔） | 系统 | 15
38 | 030909003002 | 自动报警系统调试 |  | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
39 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 | 个 | 89
排烟
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030108001001 | 轴流通风机 |  | 1.规格、型号：补风机 风机HTF-I-B-7 24380m3/h 7.5KW 610Pa 风量:24380m3/h 功率:7.5KW 风压: 610Pa 2.按设计要求设置减震装置 3.含电机检查接线 4.满足设计要求及规范 5.镀锌支架 6.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 台 | 1
41 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：长边长≤1250mm 4、厚度：1.2mm 5、满足设计要求及规范 6、镀锌支架 7、其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m2 | 46.36
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：长边长≤2000mm 4、厚度：1.5mm 5、满足设计要求及规范 6、镀锌支架 7、其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m2 | 40.5
43 | 030702001003 | 软管接口 |  | 1.名称:软管 2.材质:帆布 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m2 | 1.5
44 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃防火阀(常开)1250*500 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 1
45 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280℃防火阀(常开)1250*1000 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 2
46 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶PFK 1250*700 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 1
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶PFK 1000*500 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 1
喷淋
48 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:喷淋管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求 6.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 219.04
49 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:喷淋管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求 6.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 60
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:喷淋管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求 6.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 47.55
51 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:喷淋管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求 6.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 92.22
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:喷淋管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:卡箍 4.钢管镀锌设计要求:镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求 6.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 22.03
53 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:喷淋管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:卡箍 4.钢管镀锌设计要求:镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求 6.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 1.75
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030901001007 | 消火栓管道 |  | 1.安装部位:消防管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:卡箍 4.钢管镀锌设计要求:镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求 6.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 3.8
55 | 030902004001 | 不锈钢管管件 |  | 1.规格:DN80沟槽管件 2.管件规格型号综合考虑 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 9
56 | 030902004002 | 不锈钢管管件 |  | 1.规格:DN100沟槽管件 2.管件规格型号综合考虑 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 5
57 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:喷头（无吊顶） 2.材质、型号、规格:DN15 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 99
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:喷头（有吊顶） 2.材质、型号、规格:DN15 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 个 | 86
59 | 031301005001 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架 2.刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | kg | 223.55
60 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1.名称：管道刷漆 2.刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 67.1
电气-强电
61 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 | 个 | 223
62 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:单管LED灯 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 139
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:自带蓄电池的单管高效节能荧光灯 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 1
64 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:600*600嵌入式LED平板灯 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 66
65 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 6
66 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联双控开关 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 5
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 6
68 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:地面插座 2.规格:250,10A 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 16
69 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 2.规格:250,16A 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 1
70 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:4位3+2孔插板 2.规格:250,16A 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 24
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:3+2孔安装插座 2.规格:250,10A 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 套 | 72
72 | 030412004004 | 配线 |  | 1.配线形式:配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 1020.94
73 | 030412004005 | 配线 |  | 1.配线形式:配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.配线部位:管内穿线 4.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 2784.77
74 | 030412004006 | 配线 |  | 1.配线形式:配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-6 3.配线部位:管内穿线 4.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 1834.9
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:线管 2.材质:PC16 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 371.62
76 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:线管 2.材质:PC20 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 895.26
77 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:线管 2.材质:PC25 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 205.26
78 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:线管 2.材质:PC32 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 410.58
79 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:剔堵槽、沟 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 200
80 | 030402011001 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱AL 2.型号、规格:按系统图定制 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 台 | 1
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 030402011002 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱Aa 2.型号、规格:按系统图定制 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 台 | 7
电气-弱电
82 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.超6类网线 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | m | 890
83 | 030502010002 | 信息插座 |  | 1.信息插座 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范，具体样式以甲方意见为准 | 个 | 22
84 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:线管 2.材质:PVC20 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | m | 811.32
85 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:制作水晶头 2.规格: RJ45接头 3.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 条 | 22
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030502008001 | 数字配线架 |  | 1.配线架 2.其它:未尽事宜详见施工图纸及相关设计、验收规范 | 架 | 1
措施项目
87 | 031401001001 | 脚手架 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计
合 计
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 | 一 | 以工程项目整体计算的措施项目
1.1.1 | 011601009001 | 安全生产
1.1.1.1 | 01B999 | 其中：安全生产责任保险费
1.1.2 | 011601007001 | 文明施工
1.1.3 | 011601008001 | 环境保护
1.1.4 | 011601006001 | 临时设施
1.1.5 | 01B998 | 扬尘防治
1.1.6 | 1 | 智慧工地
1.1.6.1 | 1.1 | 基础项费用
1.1.6.1.1 | 01B997 | 人员管理-实名制管理
1.1.6.1.2 | 01B996 | 智慧监控-扬尘噪声监测
1.1.6.1.3 | 01B995 | 智慧监控-视频监控
1.1.6.1.4 | 01B994 | 起重机械-施工升降机安全监控
1.1.6.1.5 | 01B993 | 起重机械-塔式起重机安全监控
1.1.6.2 | 1.2 | 提高项费用
1.1.6.2.1 | 01B992 | 人员管理-证件管理
1.1.6.2.2 | 01B991 | 人员管理-工资管理
1.1.6.2.3 | 01B990 | 人员管理-培训教育管理
1.1.6.2.4 | 01B989 | 智慧监控-车辆出入管理
1.1.6.2.5 | 01B988 | 智慧监控-AI行为分析
本页小计
注：1.措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。 2.除招标文件规定或合同另有约定外，安全文明施工费中的“场地硬化”及“现场围挡”在分部分项工程项目清单中填列。 3.招标人编制工程量清单时，可根据工程项目特点对工作内容进行补充完善。 4.安全文明施工费（包括安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、扬尘防治费、智慧工地费）以工程项目整体计算，其中安全生产措施费（含安全生产责任保险费）的计算基础及费率应符合湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则（结算时，安全生产责任保险费据实调整）；其他安全文明施工费的计算基础及费率可以参考湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则，也可以自行填报。 5.编制措施项目清单时，对于安全文明施工费以外的措施项目，应在“以工程项目整体计算的措施项目”和“以单位工程分别计算的措施项目”中选择一种分类进行列项。
措施项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.6.2.6 | 01B987 | 智慧监控-临边、卸料平台预警
1.1.6.2.7 | 01B986 | 智慧监控-深基坑监控
1.1.6.2.8 | 01B985 | 智慧监控-高支模监控
1.1.6.2.9 | 01B984 | 智慧监控-水电监控
1.1.6.2.10 | 01B983 | 起重机械-吊钩可视化
1.1.6.2.11 | 01B982 | 起重机械-钢丝绳监测管理
1.1.6.2.12 | 01B981 | 起重机械-塔式起重机安装拆卸安全监控
1.1.6.2.13 | 01B980 | 智慧提质-关键工序可视化追溯管理
1.1.6.2.14 | 01B979 | 智慧提质-混凝土试块信息化管理
1.1.6.2.15 | 01B978 | 智慧提质-信息化实测实量
1.1.6.3 | 1.3 | 创新项费用
1.1.6.3.1 | 01B977 | 创新项费用
1.2 | 二 | 以单位工程分别计算的措施项目
1.2.1 | 1 | 房屋建筑与装饰工程
1.2.2 | 2 | 仿古建筑工程
1.2.3 | 3 | 通用安装工程
1.2.4 | 4 | 市政工程
1.2.5 | 5 | 园林绿化工程
1.2.6 | 6 | 矿山工程
1.2.7 | 7 | 构筑物工程
1.2.8 | 8 | 城市轨道交通工程
1.2.9 | 9 | 爆破工程
本页小计
注：1.措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。 2.除招标文件规定或合同另有约定外，安全文明施工费中的“场地硬化”及“现场围挡”在分部分项工程项目清单中填列。 3.招标人编制工程量清单时，可根据工程项目特点对工作内容进行补充完善。 4.安全文明施工费（包括安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、扬尘防治费、智慧工地费）以工程项目整体计算，其中安全生产措施费（含安全生产责任保险费）的计算基础及费率应符合湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则（结算时，安全生产责任保险费据实调整）；其他安全文明施工费的计算基础及费率可以参考湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则，也可以自行填报。 5.编制措施项目清单时，对于安全文明施工费以外的措施项目，应在“以工程项目整体计算的措施项目”和“以单位工程分别计算的措施项目”中选择一种分类进行列项。
措施项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 第 3 页 共 3 页
合计
说明：本表中措施清单项目均以“项”为单位计价。
注：1.措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。 2.除招标文件规定或合同另有约定外，安全文明施工费中的“场地硬化”及“现场围挡”在分部分项工程项目清单中填列。 3.招标人编制工程量清单时，可根据工程项目特点对工作内容进行补充完善。 4.安全文明施工费（包括安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、扬尘防治费、智慧工地费）以工程项目整体计算，其中安全生产措施费（含安全生产责任保险费）的计算基础及费率应符合湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则（结算时，安全生产责任保险费据实调整）；其他安全文明施工费的计算基础及费率可以参考湖北省建设行政主管部门发布的安全文明施工费有关计价规则，也可以自行填报。 5.编制措施项目清单时，对于安全文明施工费以外的措施项目，应在“以工程项目整体计算的措施项目”和“以单位工程分别计算的措施项目”中选择一种分类进行列项。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金 额（元） | 结算（确定）金 额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 36626.09
2 | 专业工程暂估价 |  | 105000
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 141626.09

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 36626.09
2.1 | 暂列金额 |  |  |  | 36626.09
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  |  | 36626.09
合 计 |  | - | - |  | 36626.09
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”； 4,除招标文件规定或合同另有约定外，本表中暂列金额均不含增值税。

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工 程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额 ±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 空调 | 96330.28 | 8669.72 |  | 105000
本页小计 |  | 96330.28 | 8669.72 |  | 105000
合计 |  | 96330.28 | 8669.72 |  | 105000
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 表中的“综合单价”中应综合考虑相应的管理费及利润。 3 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | — | — |  | — |  | —
2 | 专业分包工程 | — | — |  | — |  | —
3 | 直接发包的专业工程 | — | — |  | — |  | —
本页小计
合 计 |  | — | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 金额（元） |  | 金额类型 （合同价/结算价） | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。其中“金额”及“金额类型”如尚未确定，可暂不填写。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税
合计

## G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 有效损耗率 （%） | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —
注：发包人提供材料不计入工程造价。本表“合计”不含增值税。

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、 型号 | 单位 | 数量 | 基准价Co （元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Ci（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 标段：智能制造产业园8号楼二层装修工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 F。 | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  |  |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人 在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用（包括人工、材料、施工机具价格波动）； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。